- SỞ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

- TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

- **********

- BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

- Đề tài:

“Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra

kỹ năngthực hành vật lý 12’’

- Môn: Vật lý

- Tổ bộ môn: Vật lý  - Công Nghệ

- Người thực hiện: Lê Quốc Hưng

- Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| PHẦN I – MỞ ĐẦU | 2 |
| PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU | 5 |
| A - TÌM HIỂU CHUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KỸ NĂNG THỰC HÀNH | 5 |
| I. Một số thí nghiệm vật lý 12 | 5 |
| 1. Thí nghiệm biểu diễn | 5 |
| 2. Thí nghiệm thực hành khảo sát | 5 |
| II. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng kim chỉ thị | 5 |
| 1. Cấu tạo | 5 |
| - 2. Cách sử dụng | 10 |
| III. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số | 14 |
| 1. Cấu tạo | 14 |
| - 2. Cách sử dụng | 16 |
| IV. Cách tính sai số trong thí nghiệm thực hành | 18 |
| 1. Cách tính sai số của phép đo trực tiếp |  |
| 2. Cách tính sai số của phép đo gián tiếp và ghi kết quả đo lường | 18 |
| 3. Biểu diễn sai số trong đồ thị | 21 |
| 4. Một số ví dụ về xử lí số liệu thực nghiệm đo được | 21 |
| V. Một số lưu ý khi làm thí nghiệm | 28 |
| 1. Phân loại thí nghiệm | 28 |
| 2. Các yêu cầu trong khi tiến hành thí nghiệm | 28 |
| 3. Kỹ thuật làm thí nghiệm | 29 |
| B - HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA KỸ NĂNG THỰC HÀNH VẬT LÝ 12 | 30 |
| I. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng | 30 |
| II. Câu hỏi trắc nghiệm về các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm khảo sát vật lý 12 | 34 |
| III. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng xử lý số liệu trong thực hành | 36 |
| Phần III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ | 39 |
| Phụ lục: ĐÁP SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN | 40 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO | 40 |

PHẦN I – MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một trong những mục tiêu lớn của ngành giáo dục. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, thì phương tiện dạy học đóng vai trò rất quan trọng. Sử dụng phương tiện dạy học góp phần nâng cao hiệu quả dạy học, góp phần hình thành cho học sinh khả năng tư duy tích cực, sáng tạo và vận dụng các kiến thức vào thực tiễn đời sống. Tuy nhiên, tình hình dạy học nói chung và dạy học Vật lý nói riêng hiện nay vẫn còn được tiến hành theo hình thức chủ yếu là: “ thông báo – tái hiện”, học sinh có rất ít cơ hội để nghiên cứu, quan sát, tham gia tiến hành làm thí nghiệm. Hơn nữa, vật lý là môn khoa học thực nghiệm vì vậy thí nghiệm vật lý đóng vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy vật lý. Song song đó, việc kiểm tra đánh giá thể hiện qua các kỳ thi Đại học – Cao đẳng đã qua và các kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, hình thức ra đề đặt yêu cầu cao về sự hiểu biết chính xác, cũng như việc học sinh vận dụng hiệu quả các kiến thức đã được học vào thực tiễn.

Tuy nhiên như các thầy cô đều biết, hàng năm Sở GD - ĐT có yêu cầu các thầy cô đăng kí danh hiệu từ CSTĐ cấp cơ sở trở lên đều phải có SKKN. Với số lượng hơn 40 trường THPT trong toàn tỉnh cùng với 9 năm (từ 2007 – đến 2015) Bộ GD tổ chức thi ĐH –CĐ môn vật lý theo hình thức TNKQ. Vậy nên tôi thấy các đề tài ngày càng mang tính truyền thống, tức là đa phần viết về việc phân loại – phương pháp giải các dạng bài tập, trong khi đó thị trường sách tham khảo cũng tràn ngập các tài liệu viết về những vấn đề này. Hơn nữa qua việc tìm hiểu nghiên cứu đề thi các năm chúng ta đều nhận thấy các bài tập khó, có tính mới, thì không phải khó về mặt phương pháp, kiến thức nữa mà chủ yếu khó về mặt toán, còn tính mới thì thường liên hệ với thực tiễn, mà khi nói đến thực tiễn thì không thể không nói tới những vấn đề liên quan đến thí nghiệm vật lý.

- Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của thí nghiệm vật lý trong việc đáp ứng mục tiêu của bộ môn Vật lý, cũng như mong muốn đề tài ít nhiều có tính mới, hữu ích hơn nên tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành vật lý 12” làm nội dung báo cáo chuyên đề của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài này có mục đích nâng cao kỹ năng sử dụng dụng cụ thí nghiệm, kỹ năng xử lý số liệu và kỹ năng làm thí nghiệm vật lý một cách khoa học, hiệu quả và an toàn. Đồng thời góp phần giúp học sinh giải quyết tốt các tình huống thực tiễn liên quan đến các thí nghiệm vật lý 12.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Đề tài này tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến kỹ năng sử dụng dụng cụ thí nghiệm, kỹ năng làm thí nghiệm vật lý và kỹ năng xử lý số liệu thu được.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành các thí nghiệm vật lý 12.

- Trên cơ sở những kết quả đã nghiên cứu sẽ giúp cho các em học sinh áp dụng để giải quyết các tình huống thực tiễn liên quan đến các thí nghiệm vật lý 12.

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

Học sinh lớp 12A6 trường THPT Yên Lạc – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Đề tài này tìm hiểu chi tiết kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng, kỹ năng làm thí nghiệm vật lý và kỹ năng xử lý số liệu thực nghiệm thu được.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành các thí nghiệm vật lý 12.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng một số phương pháp sau :

- Phương pháp điều tra giáo dục.

- Phương pháp quan sát sư phạm.

- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh.

- Phương pháp mô tả.

- Phương pháp vật lý.

7. Cấu trúc của chuyên đề

Để đạt được những mục đích nói trên và có thể thấy được ý nghĩa khoa học của những lý thuyết mà đề tài này xây dựng được. Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo. Nội dung đề tài này được chia thành hai phần chính, bao gồm:

A – Tìm hiểu chung một số vấn đề liên quan đến kỹ năng thực hành.

I. Một số thí nghiệm vật lý 12

II. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng kim chỉ thị

III. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số

IV. Cách tính sai số trong thí nghiệm thực hành

V. Một số lưu ý khi làm thí nghiệm

B – Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành các thí nghiệm vật lý 12.

I. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng

II. Câu hỏi trắc nghiệm về các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm khảo sát vật lý 12

III. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng xử lý số liệu trong thực hành

8. Dự kiến thời lượng dạy chuyên đề

Chuyên đề dự kiến sẽ được dạy trong 4 tiết, cụ thể như sau:

- Tiết 1, 2: Tìm hiểu cấu tạo, cách sử dụng đồng hồ vạn năng và kỹ năng xử lý số liệu thực nghiệm.

- Tiết 3: Thực hành sử dụng đồng hồ vạn năng.

- Tiết 4: Chữa bài tập tự luyện.

PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

A - TÌM HIỂU CHUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN

KỸ NĂNG THỰC HÀNH

I. Một số thí nghiệm Vật lý 12

1. Thí nghiệm biểu diễn

- Thí nghiệm về con lắc lò xo, con lắc đơn.

- Thí nghiệm tạo sóng mặt nước trong hộp bằng kính.

- Thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây.

- Thí nghiệm tạo giao thoa sóng mặt nước.

- Thí nghiệm cộng hưởng âm.

- Mô hình máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha, máy biến áp.

- Thí nghiệm về hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng, tổng hợp ánh sáng trắng.

- Thí nghiệm về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng.

2. Thí nghiệm thực hành khảo sát

- Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

- Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm.

- Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nồi tiếp.

- Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.

II. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng kim chỉ thị

Trong các bài thực hành vật lý nói chung và trong các bài thực hành vật lý 12 nói riêng đòi hỏi cần sử dụng rất nhiều dụng cụ khác nhau. Một số dụng cụ như: máy phát âm tần, máy biến thế, đồng hồ đo thời gian, đèn laze, kính lọc sắc, âm thoa,… là những dụng cụ rất thông dụng, cách sử dụng tương đối đơn giản, hơn nữa vì điều kiện thời gian hạn hẹp nên chuyên đề chỉ lưu ý cách sử dụng một dụng cụ khá phức tạp và không thể thiếu trong phần lớn các thí nghiệm về điện, đó là đồng hồ vạn năng.

- 1.Cấu tạo

- a. Cấu tạo bên ngoài

1 – Kim chỉ thị; 7 – Mặt chỉ thị. 2 – Vít điều chỉnh điểm 0 tĩnh; 8 – Mặt kính. 3 – Đầu đo điện áp thuần xoay chiều; 9 – Vỏ sau. 4 – Đầu đo dương (+), hoặc P (Bán dẫn dương); 10 – Nút điều chỉnh 0Ω (0Ω ADJ). 5 – Đầu đo chung (Com), hoặc N (Bán dẫn âm); 11 – Chuyển mạch chọn thang đo. 6 – Vỏ trước; 12 – Đầu đo dòng điện xoay chiều 15A. b. Một số kí hiệu sử dụng trên đồng hồ Trên đồng hồ vạn năng kim chỉ thị có một số kí hiệu như sau: · Nội trở của đồng hồ: 20 KΩ /VDC 9KΩ/VDC · Kí hiệu đo cả dòng xoay chiều và một chiều · Phương đặt đồng hồ: o ┌┐ hoặc →: Phương đặt nằm ngang o ┴ hoặc ↑: Phương đặt thẳng đứng o Ð : Phương đặt xiên góc (thường là 450) · Điện áp thử cách điện: 5 KV · Bảo vệ bằng cầu chì và diode · DC.V (Direct Current Voltage): Thang đo điện áp một chiều. · AC.V (Alternating Current Voltage): Thang đo điện áp xoay chiều. · DC.A (Direct Current Ampe): Thang đo dòng điện một chiều. · AC.A (Alternating Current Ampe): Thang đo dòng điện xoay chiều · Ω: Thang đo điện trở · 0Ω ADJ (0Ω Adjust): Chỉnh không ôm (chỉnh điểm không động) · COM (Common): Đầu chung, cắm que đo màu đen · + : Đầu đo dương · OUTPUT cắm que đo màu đỏ trong trường hợp đo điện áp thuần xoay chiều · AC15A cắm que đo màu đỏ trong trường hợp đo dòng xoay chiều lớn cỡ A c. Cung chia độ Hình 1.17: Các cung chia độ trên mặt đồng hồ Kyoritsu KEW 1109S - (A) Là cung chia thang đo điện trở Ω : Dùng để đọc giá trị khi sử dụng thang đo điện trở. Cung chia độ thang đo Ω có giá trị lớn nhất bên trái và nhỏ nhất bên phải (ngược lại với tất cả các cung còn lại). - (B) Là mặt gương: Dùng để giảm thiểu sai số khi đọc kết quả, khi đọc kết quả hướng nhìn phải vuông góc với mặt gương – tức là kim chỉ thị phải che khuất bóng của nó trong gương. - (C) Là cung chia độ thang đo điện áp: Dùng để đọc giá trị khi đo điện áp một chiều và thang đo điện áp xoay chiều 50V trở lên. Cung này có 3 vạch chia độ là: 250V; 50V; 10V. - (D) Là cung chia độ điện áp xoay chiều dưới 10V: Trong trường hợp đo điện áp xoay chiều thấp không đọc giá trị trong cung C. - (E) Là cung chia độ dòng điện xoay chiều tới 15A. - (F) Là cung chia độ đo hệ số khuếch đại dòng 1 chiều của transistor - hfe. - (G, H) Là cung chia độ kiểm tra dòng điện và điện áp của tải đầu cuối. - (I) Là cung chia độ thang đo kiểm tra dB: Dùng để đo đầu ra tín hiệu tần số thấp hoặc âm tần đối với mạch xoay chiều. Thang đo này sử dụng để độ khuếch đại và độ suy giảm bởi tỷ số giữa đầu vào và đầu ra mạch khuếch đại và truyền đạt tín hiệu theo đơn vị đề xi ben. - d. Các đại lượng đo được trên đồng hồ vạn năng Các đại lượng cơ bản: V – A – Ω (Hình 1.19 a) [1] DC.V: đo điện áp một chiều có 7 thang đo, từ 0,1V đến 1000V [2] DC.mA: Đo dòng điện 1 chiều, có 4 thang đo, từ 50mA đến 250mA [3] AC.V: Đo điện áp xoay chiều, có 4 thang đo, từ 10V đến 1000V [4] AC 15A: Đo dòng điện xoay chiều đến 15A [5] Ω: Đo điện trở, có 4 thang đo, từ X1Ω đến X 10kΩ - e. Cách đọc giá trị trên các cung chia độ của đồng hồ vạn năng Đồng hồ vạn năng có rất nhiều thang đo, mà mặt hiển thị có kích thước giới hạn, không thể ghi tất cả các cung chia độ cho mỗi thang. Chính vì vậy, khi đo chúng ta phải đọc giá trị của các cung chia độ cơ bản sau đó nhân (hoặc cộng) với hệ số mở rộng thang đo theo bảng sau. Đại lượng đo; Thang đo; Cung chia độ; Hệ số mở rộng. DC.V (Điện áp 1 chiều); 0,1V; C10; X 0,01 (chia 100). 0,5V; C50; X 0,01 (chia 100). 2,5V; C250; X 0,01 (chia 100). 10V; C10; X 1. 50V; C50; X 1. 250V; C250; X 1. 1000V; C10; X 100. AC.V (Điện áp xoay chiều); 10V; D10; X 1. 50V; C50; X 1. 250V; C250; X 1. 1000V; C10; X 100. DC.A; 50mA; C50; X 1. 2,5mA; C250; X 0,01 (chia 100). 25mA; C250; X 0,1 (chia 10). 250mA; C250; X 1. AC.A; 15A; E15; X 1. Ω (Điện trở); X 1Ω; A0 - 2k; X 1. X 10Ω; A0 - 2k; X 10. X 1kΩ; A0 - 2k; X 1000. X 10kΩ; A0 - 2k; X 10.000. Bảng 1.1: Đọc giá trị trên cung chia độ với mỗi thang đo

- Một số chú ý chung khi sử dụng đồng hồ vạn năng

[1] Đối với đồng hồ kim chỉ thị đặt đồng hồ đúng phương qui định (thẳng đứng, nằm ngang hay xiên góc… được kí hiệu trên mặt đồng hồ), nếu đặt sai sẽ gây sai số.

[2] Cắm que đo đúng vị trí.

[3] Trước khi tiến hành đo đạc cần xác định đại lượng cần đo để chọn chức năng thang đo phù hợp.

[4] Xác định khảng giá trị của đại lượng đo để lựa chọn thang đo phù hợp. Khi chưa biết giá trị của đại lượng cần đo phải để đồng hồ ở thang cao nhất.

[5] Khi chuyển thang đo phải ngắt que đo ra khỏi điểm đang đo.

[6] Khi không sử dụng đồng hồ, đặt chuyển mạch về vị trí OFF hoặc thang đo điện áp xoay chiều lớn nhất

Khi đặt nhầm thang đo tùy mức độ có thể làm hỏng đồng hồ hoặc kết quả phép đo không chính xác.

| Đại lượng | DC.V | AC.V | DC.A | AC.A | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp DC | OK | Sai KQ | HỎNG | HỎNG | HỎNG |
| Điện áp AC | Khôngcó KQ | OK | HỎNG | HỎNG | HỎNG |
| Dòng điện DC | Sai KQ | Sai KQ | OK | HỎNG | HỎNG |
| Dòng điện AC | Khôngcó KQ | Sai KQ | Không có KQ | OK | HỎNG |
| Điện trở | Khôngcó KQ | Khôngcó KQ | Không có KQ | Khôngcó KQ | OK |

Bảng 1.2: Hư hỏng đồng hồ vạn năng khi đặt nhầm thang đo

2. Cách sử dụng đồng hồ vạn năng kim chỉ thị

2.1. Đo điện áp

2.1.1. Đo điện áp một chiều V.DC

a. Chú ý:

- Khi điện áp cao hơn 250V, cần tắt nguồn điện, nối dây đồng hồ vào điểm cần đo, sau đó mới bật nguồn. Không chạm vào dây đo đồng hồ, ghi lại kết quả đo, tắt nguồn rồi mới tháo dây đo đồng hồ ra khỏi điểm cần đo.

- Không để chuyển mạch ở vị trí thang đo mA hay Ω, nếu không đồng hồ sẽ hỏng.

- Không cắm que đo sang đầu đo dòng điện 15A xoay chiều.

- Để đồng hồ ở thang đo một chiều mà đo điện áp xoay chiều, kim chỉ thị sẽ không lên, tuy nhiên dòng qua đồng hồ lớn có thể làm hỏng đồng hồ.

b. Cách thực hiện

- Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+)

- Đặt chuyển mạch ở thang đo DC.V lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị cần đo để kết quả đo là chính xác nhất.

Ví dụ: đo điện áp 220V thì có 2 thang lớn hơn là 250V và 1000V, nhưng thang 250V sẽ cho kết quả chính xác hơn.

- Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Que đen vào điểm có điện thế thấp, que đỏ vào điểm có điện thế cao.

- Tính kết quả đo được V = A x (B/C)

Với V là giá trị điện áp thực

A – Là số chỉ của kim đọc được trên cung chia độ

B – Là thang đo đang sử dụng

C – Là giá trị MAX của cung chia độ

Tỷ lệ B/C là hệ số mở rộng (Tham khảo bảng 1.1)

2.1.2. Đo điện áp xoay chiều V.AC

a. Chú ý:

- Khi đo điện áp cao hơn 250V, cần tắt nguồn điện, nối dây đồng hồ vào điểm cần đo, sau đó mới bật nguồn. Không chạm vào dây đo đồng hồ, ghi lại kết quả đo, tắt nguồn rồi mới tháo dây đo đồng hồ ra khỏi điểm cần đo.

- Không để chuyển mạch ở vị trí thang đo mA hay Ω, nếu không đồng hồ sẽ hỏng.

- Không cắm que đo sang đầu đo dòng điện 15A xoay chiều.

- Đặt chuyển mạch đồng hồ ở vị trí đo điện áp xoay chiều mà đo điện áp 1 chiều, kim đồng hồ vẫn lên nhưng kết quả là không chính xác.

- Đối với thang đo xoay chiều 10V cần đọc ở cung chia độ riêng của nó thì kết quả mới chính xác (cung D10)

b. Cách thực hiện

- Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+)

- Đặt chuyển mạch ở thang đo AC.V lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị cần đo để kết quả đo là chính xác nhất.

- Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Không cần quan tâm đến cực tính của đồng hồ

- Tính kết quả đo được giống trường hợp đo điện áp một chiều.

Với V là giá trị điện áp thực

A – Là số chỉ của kim đọc được trên cung chia độ

B – Là thang đo đang sử dụng

C – Là giá trị MAX của cung chia độ

Tỷ lệ B/C là hệ số mở rộng (Tham khảo bảng 1.1)

- 2.2. Đo dòng điện

2.2.1. Đo dòng điện một chiều A.DC

a. Chú ý:

- Phạm vi đo được của đồng hồ lớn nhất là 250mA.

- Các đầu đo của đồng hồ phải được kết nối chắc chắn với mạch điện cần đo. Nếu kết nối chập chờn có thể phát sinh những xung điện gây nguy hiểm cho mạch hoặc đồng hồ đo.

- Không bao giờ thực hiện đo điện áp với các thang đo dòng điện. Các cầu chì có thể bị nổ hoặc hỏng đồng hồ.

- Đặc biệt là khi có điện áp cao hơn 250V được đặt vào thang đo dòng điện, cầu chì có thể không bảo vệ được mạch điện bên trong, nhiều linh kiện sẽ bị hỏng.

b. Cách thực hiện:

- Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+)

- Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DC.A - 250mA.

- Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.

- Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực dương  (+) và que đo màu đen về phía cực âm (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp với mạch thí nghiệm

- Bật điện cho mạch thí nghiệm.

- Khi kết quả đọc được nhỏ hơn 25mA, đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 25mA để được kết quả chính xác hơn.

Tương tự, khi kết quả nhỏ hơn 2,5mA thì đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 2,5mA.

Tức là bắt đầu từ thang lớn nhất, sau đó giảm dần thang đo đến khi chọn được thang lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị dòng điện cần đo.

- Đọc và tính giá trị: Đọc trên cung chia độ C, tính giá trị giống trường hợp đo điện áp 1 chiều. Tức là giá trị thực bằng số chỉ của kim trên cung chia độ nhân với thang đo và chia cho giá trị MAX trên cung chia độ đó (xem phần tính giá trị đo điện áp 1 chiều).

2.2.2.  Đo dòng điện xoay chiều A.AC

a. Chú ý:

- Phạm vi đo được dòng điện xoay chiều lên đến 15A.

- Thang đo này không có cầu chì bảo vệ nên nếu nhầm lẫn sẽ gây hư hỏng nghiêm trọng.

- Không dùng thang đo dòng điện xoay chiều để đo điện áp.

b. Cách thực hiện:

- Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu AC – 15A

- Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang AC – 15A.

- Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.

- Kết nối 2 que đo của đồng hồ về phía 2 điểm cần đo dòng điện của mạch thí nghiệm (Mắc nối tiếp).

- Bật điện cho mạch thí nghiệm.

- - Đọc và tính giá trị: Đọc trên cung chia độ E15, tính giá trị giống trường hợp đo điện áp 1 chiều. Tức là giá trị thực bằng số chỉ của kim trên cung chia độ nhân với thang đo và chia cho giá trị MAX trên cung chia độ đó (xem phần tính giá trị đo điện áp 1 chiều).

- 2.3. Đo điện trở

a. Chú ý:

- Không bao giờ được đo điện trở trong mạch đang được cấp điện.Trước khi đo điện trở trong mạch hãy tắt nguồn trước.

- Không để đồng hồ ở thang đo điện trở mà đo điện áp và dòng điện - đồng hồ sẽ hỏng ngay lập tức (Bảng 1.2).

- Khi đo điện trở nhỏ (cỡ <10Ω) cần để cho que đo và chân điện trở tiếp xúc tốt nếu không kết quả không chính xác.

- Khi đo điện trở lớn (cỡ > 10kΩ), tay không được tiếp xúc đồng thời vào cả 2 que đo, vì nếu tiếp xúc như vậy điện trở của người sẽ mắc song song với điện trở cần đo làm giảm kết quả đo.

b. Cách thực hiện:

- Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+)

- Đặt 2 que đo vào 2 đầu điện trở (Đo song song). Chọn thang đo sao cho khi đo điện trở cần xác định, độ lệch của kim ở khoảng ½  thang đo.

-  Giữ nguyên thang đo này, bỏ điện trở, chập que đo vặn núm chỉnh 0ΩADJ để kim chỉ ở điểm 0 động.

-  Đo điện trở lại một lần nữa, kết quả lần này là chính xác.

-  Tính kết quả đo được

R = A x B

R -  Giá trị thực của điện trở

A - Là số chỉ của kim trên cung chia độ

B - Là thang đo

II. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số

1. Cấu tạo đồng hồ vạn năng hiển thị số

a. Các kí hiệu trên đồng hồ vạn năng hiển thị số. · V~: Thang đo điện áp xoay chiều. · V- : Thang đo điện áp một chiều. · A~: Thang đo dòng điện xoay chiều. · A- : Thang đo dòng điện một chiều. · Ω: Thang đo điện trở b. Cấu tạo bên ngoài Hình 1.32 Cấu tạo mặt đồng hồ vạn năng hiển thị số EXCEL-DT9205A c. Các thang đo đồng hồ vạn năng hiển thị số. d. Đồng hồ có các đầu cắm que đo như sau: · COM (Common): Đầu chung, cắm que đo màu đen · V/Ω : Đầu đo dương màu đỏ, được sử dụng để đo điện trở và điện áp (một chiều và xoay chiều) · 20A: Đầu cắm que đo màu đỏ trong trường hợp đo dòng điện lớn cỡ A · mA: Đầu cắm que đo màu đỏ trong trường hợp đo dòng điện nhỏ cỡ mA

- 2. Cách sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số

2.1. Đo dòng điện

a. Chú ý:

- Để đồng hồ ở thang đo A~ để đo dòng điện xoay chiều và thang A- để đo dòng điện một chiều.

- Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng 20A nếu đo dòng có cường độ lớn cỡ A và cổng mA nếu đo dòng có cường độ nhỏ cỡ mA .

- Quy tắc đo tương tự quy tắc đo của đồng hồ vạn năng kim chỉ thị. Kết quả đo đọc trực tiếp trên màn hình LCD.

b. Cách thực hiện:

- Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào cổng 20A nếu đo dòng có cường độ lớn cỡ A và cổng mA nếu đo dòng có cường độ nhỏ cỡ mA .

- Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DC.A - 250mA.

- Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.

- Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực dương  (+) và que đo màu đen về phía cực âm (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp với mạch thí nghiệm

- Bật điện cho mạch thí nghiệm.

- Khi kết quả đọc được nhỏ hơn 25mA, đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 25mA để được kết quả chính xác hơn.

Tương tự, khi kết quả nhỏ hơn 2,5mA thì đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 2,5mA.

Tức là bắt đầu từ thang lớn nhất, sau đó giảm dần thang đo đến khi chọn được thang lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị dòng điện cần đo.

- Đọc kết quả trên màn hình LCD.

2.2. Đo điện áp

2.2.1. Đo điện áp một chiều

a. Chú ý:

- Để đồng hồ ở  thang V- để đo điện áp một chiều.

- Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω.

- Quy tắc đo tương tự qui tắc đo của đồng hồ vạn năng kim chỉ thị. Kết quả đo đọc trực tiếp trên màn hình LCD.

b. Cách thực hiện:

- Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω.

- Đặt chuyển mạch ở thang đo DC.V lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị cần đo để kết quả đo là chính xác nhất. Ví dụ: đo điện áp 220V thì có 2 thang lớn hơn là 250V và 1000V, nhưng thang 250V sẽ cho kết quả chính xác hơn.

- Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Que đen vào điểm có điện thế thấp, que đỏ vào điểm có điện thế cao.

-Đọc kết quả trên màn hình.

2.2.2. Đo điện áp xoay chiều

a. Chú ý:

- Để đồng hồ ở thang đo V~ để đo điện áp xoay chiều.

- Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω.

- Quy tắc đo tương tự qui tắc đo của đồng hồ vạn năng kim chỉ thị. Kết quả đo đọc trực tiếp trên màn hình LCD.

b.Cách thực hiện:

- Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω.

- Đặt chuyển mạch ở thang đo AC.V lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị cần đo để kết quả đo là chính xác nhất.

- Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Không cần quan tâm đến cực tính của đồng hồ

- Đọc  kết quả trên màn hình.

2.3. Đo điện trở

a. Chú ý:

- Không bao giờ được đo điện trở trong mạch đang được cấp điện. Trước khi đo điện trở trong mạch hãy tắt nguồn trước.

- Không để đồng hồ ở thang đo điện trở mà đo điện áp và dòng điện - đồng hồ sẽ hỏng ngay lập tức (Bảng 1.2).

- Khi đo điện trở nhỏ (cỡ <10Ω) cần để cho que đo và chân điện trở tiếp xúc tốt nếu không kết quả không chính xác.

- Khi đo điện trở lớn (cỡ > 10kΩ), tay không được tiếp xúc đồng thời vào cả 2 que đo, vì nếu tiếp xúc như vậy điện trở của người sẽ mắc song song với điện trở cần đo làm giảm kết quả đo.

b. Cách thực hiện:

- Để đồng hồ ở thang đo điện trở Ω

- Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω.

- Đặt 2 que đo vào 2 đầu điện trở (Đo song song).

-  Đọc kết quả trên màn hiển thị.

IV. Cách tính sai số trong thí nghiệm thực hành

1. Cách tính sai số của phép đo trực tiếp

a) Giá trị trung bình

Khi đo n lần cùng một đại lượng A, ta nhận được các giá trị khác nhau: A1, A2,... An. Trung bình số học của đại lượng đo sẽ là giá trị gần giá trị thực A:

A=A1+A2+...+Ann    (1)

Số lần đo n càng lớn, thì giá trị A càng tiến gần đến giá trị thực A.

b) Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo là trị tuyệt đối của các hiệu số:

A−Ak=ΔAk (2)

với k = 1, 2, 3, ……n

c) Sai số tuyệt đối trung bình của n lần được coi là sai số ngẫu nhiên:

ΔA=ΔA1+ΔA2+...+ΔAnn     (3)

Trong trường hợp không cho phép thực hiện phép đo nhiều lần (n < 5) người ta không lấy sai số ngẫu nhiên bằng cách lấy trung bình như (3), mà chọn giá trị cực đại ΔAMax trong số các giá trị sai số tuyệt đối thu được làm sai số ngẫu nhiên.

Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ (sai số hệ thống):

ΔA=ΔA+ΔA'

Trong đó sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.

Chú ý: Khi đo các đại lượng điện bằng các dụng cụ chỉ thị kim hay hiển thị số, sai số được xác định theo cấp chính xác của dụng cụ (do nhà sản xuất quy định được ghi trên dụng cụ đo).

Ví dụ: Vôn kế có cấp chính xác là 3. Nếu dùng thang đo 250V để đo hiệu điện thế thì sai số mắc phải là ΔU=300.250=7,5V.

Nếu kim chỉ thị vị trí 120V thì kết quả đo sẽ là: U=120±7,5V

d)Sai số tỉ đối:

ΔAA.100%

2. Cách tính sai số của phép đo gián tiếp và ghi kết quả đo lường

a. Phương pháp chung để tính sai số của phép đo gián tiếp

Giả sử đại lượng cần đo A phụ thuộc vào các đại lượng x, y, z theo hàm số A=f(x,y,z) Trong đó x, y, z là các đại lượng đo trực tiếp và có giá trị

x = x±Δx

y = y±Δy

z = z±Δz

* Giá trị trung bình A được xác định bằng cách thay thế các giá trị trung bình x, y, z vào hàm trên, nghĩa là A = f(x,y,z).

- * Cách xác định cụ thể sai số

Sai số ΔA được tính bằng phương pháp vi phân theo một trong hai cách sau:

# Cách 1

Cách này sử dụng thuận tiện khi hàm f(x,y,z) là một tổng hay một hiệu (không thể lấy logarit dễ dàng). Cách này gồm các bước sau:

Bước 1: Tính vi phân toàn phần của hàmA=f(x,y,x), sau đó gộp các số hạng có chứa vi phân của cùng một biến số.

Bước 2: Lấy giá trị tuyệt đối của các biểu thức đứng trước dấu vi phân d và thay dấu vi phân d bằng dấu Δ. Ta thu được ΔA.

Bước 3: Tính sai số tỉ đối (nếu cần).

Ví dụ: Một vật ném xiên góc α có độ cao h=v0sinαt−12gt2

Trong đó: 	v0=39,2±0,2ms

α=30±10

t=2,0±0,2s

g=9,8ms2

Ta có: h=39,2.sin300.2−9,8.222=19,6m

dh=v0sinα.dt+v0cosα.dα+sinα.t.dv0−g.t.dt

=v0.sinα−gt.dt+v0.tcosα.dα+sinα.t.dv0

Δh = v0.sin - gt.Δt+v0.t.cos..Δα+sinα.t.Δv0

= 39,2.sin300−9.8.2.0,2+39,2.2.cos300.2π360+sin300.2.0,2=1,38m

Sử dụng quy ước viết kết quả ta có: h=19,6±1,4m

Cách 2

Sử dụng thuận tiện khi hàm f(x,y,z) là dạng tích, thương, lũy thừa.... Cách này cho phép tính sai số tỉ đối, gồm các bước:

Bước 1: Lấy logarit cơ số e của hàm A=f(x,y,z)

Bước 2: Tính vi phân toàn phần hàm lnA = ln f(x,y,z), sau đó gộp các số hạng có chưa vi phân của cùng một biến số.

Bước 3: Lấy giá trị tuyệt đối của biểu thức đứng trước dấu vi phân d và chuyển dấu d thành Δ ta có δ= ΔAA

Bước 4: Tính ΔA= A. δ

Ví dụ : Gia tốc trọng trường được xác định bằng biểu thức: g = 4π2lT2

ở đây: l=500±1mm

T=1,45±0,05s

g = 9,78±0,20ms2

Khi đó: lng = ln ( 4π2l) – ln( T2 )

dgg = d(4π2l)4π2l - d(T2)T2 ⇔ dgg = d(4π2)4π2l+4π2dl4π2l - 2dTT

⇔Δgg = Δll+2ΔTT ⇒ Δg = gΔll+2ΔTT

b. Ghi kết quả: A=A±ΔA

+ số CSCN của kết quả không được nhiều hơn số CSCN của dữ kiện kém chính xác nhất.

+ Sai số tuyệt đối lấy 1 hoặc tối đa 2 chữ số có nghĩa (số CSCN của một số là tất cả các chữ số từ trái qua phải kể từ số khác 0 đầu tiên), còn giá trị trung bình lấy số chữ số phần thập phân tương ứng theo sai số tuyệt đối.

Ví dụ:

+ x = 3.00 ± 0.07 đúng cách,

+ x = 3 ± 0.07 sai, vì “3” có độ chính xác tới 1 đơn vị, 0.07 chẳng còn ý nghĩa

+ x = 2000 ± 5 đúng cách,

+  x = 2.103 ± 5  hoặc 2 ngàn ± 5  đều sai vì x chính xác chỉ đến đơn vị là ngàn, phần sai số mất ý nghĩa.

+ x = 18.12345 ± 0.01 sai vì khi sai số là 0.01 thì việc viết x quá chính xác là vô căn cứ.

3. Biểu diễn sai số trong đồ thị

x

xi

y

yi

2xi

2yi

Khi sử dụng đồ thị trong các thí nghiệm vật lý cần chú ý cách biểu diễn các giá trị có sai số như sau:

- Mỗi giá trị có được từ thực nghiệm đều có sai số, ví dụ xi  ± xi, yi ± yi,...

- Trên đồ thị mỗi giá trị sẽ được biểu diễn bằng một điểm nằm giữa một ô chữ nhật có cạnh là 2xi và 2yi.

- Thông thường không cần phải vẽ các ô sai số mà chỉ vẽ khi cần biểu sai số.

- Đường biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng là một đường cong trơn đi qua gần nhất các điểm thực nghiệm.

4. Một số ví dụ về xử lí số liệu thực nghiệm đo được

Ví dụ 1: Trong thí nghiệm giao thoa bằng khe I-âng để xác định bước sóng của ánh sáng đỏ. Biết khoảng cách hai khe a = 0,250  0,005(mm), khoảng vân i = 2,000  0,005(mm) và số đo khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 666(mm) và thước dùng để đo khoảng cách D có độ chia nhỏ nhất là 1mm. Tính sai số tuyệt đối của bước sóng

A.  = 0,071m			B.  =  0,017m

C.  =  0,017mm			D.  =  0,071mm

Hướng dẫn giải

- Sai số của phép đo D được lấy bằng nửa độ chia nhỏ nhất của thước đo: D = 0,5mm

- Và theo đề bài: a=0,250mm,i=2,000mm, 	a = 0,005mm, i = 0,005mm

- Giá trị trung bình của bước sóng: λ=a.iD=0,250.2.000666=0,75.10−3mm

- Từ công thức λ=aiD⇒Δλ=Δaa+Δii+ΔDD.λ=0,0050,250+0,0052,000+0,5666.0,75.10−3=0,017μm.

Đáp số B

Ví dụ 2:Một nhóm học sinh xác định bước sóng của chùm tia laze bằng thí nghiệm giao thoa I-âng. Biết khoảng cách hai khe a = 0,200  0,005(mm), khoảng cách D từ hai khe đến màn quan sát được đo bằng thước có độ chia nhỏ nhất là 1mm, khoảng cách L của 4 khoảng vân liên tiếp được đo bằng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất là 0,05mm. Các số liệu đo được như sau:

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(mm) | 462 | 461 | 461 | 462 | 460 |
| L(mm) | 4,50 | 4,55 | 4,65 | 4,50 | 4,40 |

Bước sóng của chùm laze có biểu thức là

A.  = 0,49 ± 0,20 (m)		B.  = 0,49 ± 0,02 (m)

C.  = 0,65 ± 0,03 (m)		D.  = 0,65 ± 0,30 (m)

Hướng dẫn giải

Theo đề bài, ta có:

+ a=0,200mm,Δa=0,005mm

+ Sai số hệ thống của phép đo D:  =  0,5mm

+ Sai số hệ thống của phép đo khoảng vân: ’ = 0,025mm

+ Số khoảng vân đánh dấu: n = 4

| Lần đo | D(mm) | D(mm) | L(mm) | L(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 462 | 0,8 | 4,50 | 0,02 |
| 2 | 461 | 0,2 | 4,55 | 0,03 |
| 3 | 461 | 0,2 | 4,65 | 0,13 |
| 4 | 462 | 0,8 | 4,50 | 0,02 |
| 5 | 460 | 1,2 | 4,40 | 0,12 |
| Trung bình | 461,2 | 0,64 | 4,52 | 0,064 |

- Giá trị trung bình của bước sóng: λ=a.Ln.D=0,2.4,524.461,2=0,49.10−3 (mm)

- Sai số tuyệt đối của phép đo độ rộng 4 khoảng vân: ΔL=ΔL+Δ'=0,064+0,025=0,089mm

- Sai số tuyệt đối của phép đo khoảng cách D:           ΔD=ΔD+Δ=0,64+0,5=1,14mm

- Sai số tuyệt đối của bước sóng:     Δλ=Δaa+ΔLL+ΔDD.λ=0,0050,2+0,0894,52+1,14461,2.0,49.10−3=0,02.10−3mm

- Bước sóng của chùm laze có biểu thức là:  = 0,49 ± 0,02 (m). Đáp số B

Ví dụ 3: Một tụ điện có số ghi điện dung bị mờ nên một nhóm học sinh đã sử dụng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để làm thí nghiệm đo điện dung của tụ điện. Bảng số liệu thu được như sau:

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 12,35 | 12,05 | 12,45 | 12,25 | 12,45 |
| I(A) | 2,15 | 2,00 | 2,25 | 1,85 | 2,45 |

Biết nguồn điện xoay chiều sử dụng có f = 50 ± 2(Hz), vôn kế và ampe kế có độ chia nhỏ nhất là 0,1V và 0,1A. Số  được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Bỏ qua sai số dụng cụ. Biểu thức điện dung của tụ điện là

A. C = 5,5.10-4 ± 0,7.10-4 (F)		B. C = 5,5.10-3 ± 0,7.10-3 (F)

C. C = 5,0.10-4 ± 0,5.10-4 (F)		D. C = 5,0.10-3 ± 0,5.10-3 (F)

Hướng dẫn giải

Từ bảng số liệu ta tính được các giá trị trung bình và sai số như sau:

| Lần đo | U(V) | I(A) | U(V) | ΔU(V) | ΔU(V) | I(A) | ΔI(V) | ΔI(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,35 | 2,15 | 12,31 | 0,04 | 0,13 | 2,14 | 0,01 | 0,17 |
| 2 | 12,05 | 2,00 |  | 0,26 |  |  | 0,14 |  |
| 3 | 12,45 | 2,25 |  | 0,14 |  |  | 0,11 |  |
| 4 | 12,25 | 1,85 |  | 0,06 |  |  | 0,29 |  |
| 5 | 12,45 | 2,45 |  | 0,14 |  |  | 0,31 |  |

- Giá trị trung bình của điện dung:

C=I2πf.U=2,142π.50.12,31=5,5.10−4(F)

- Sai số của phép đo điện dung:

ΔC=CΔII+ΔUU+Δff=5,5.10−40,172,14+0,1312,31+250=0,7.10−4(F)

Vậy biểu thức điện dung là: C = 5,5.10-4 ± 0,7.10-4 (F). Đáp số A

Ví dụ 4:Một tụ điện có số ghi điện dung bị mờ nên một nhóm học sinh đã sử dụng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để làm thí nghiệm đo điện dung của tụ điện. Bảng số liệu thu được như sau:

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 12,35 | 12,05 | 12,45 | 12,25 | 12,45 |
| I(A) | 2,15 | 2,00 | 2,25 | 1,85 | 2,45 |

Biết nguồn điện xoay chiều sử dụng có f = 50±2(Hz), vôn kế và ampe kế có độ chia nhỏ nhất là 0,1V và 0,1A. Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất, số  được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Biểu thức điện dung của tụ điện là

A. C = 5,5.10-6 ± 0,7.10-6 (F)		B. C = 5,5.10-5 ± 0,7.10-5 (F)

C. C = 5,5.10-4 ± 0,9.10-4 (F)		D. C = 5,5.10-3 ± 0,9.10-3 (F)

Hướng dẫn giải

Từ bảng số liệu ta tính được các giá trị trung bình và sai số như sau:

| Lần đo | U(V) | I(A) | U(V) | ΔU(V) | ΔU(V) | I(A) | ΔI(V) | ΔI(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,35 | 2,15 | 12,31 | 0,04 | 0,13 | 2,14 | 0,01 | 0,17 |
| 2 | 12,05 | 2,00 |  | 0,26 |  |  | 0,14 |  |
| 3 | 12,45 | 2,25 |  | 0,14 |  |  | 0,11 |  |
| 4 | 12,25 | 1,85 |  | 0,06 |  |  | 0,29 |  |
| 5 | 12,45 | 2,45 |  | 0,14 |  |  | 0,31 |  |

- Giá trị trung bình của điện dung:

C=I2πf.U=2,142π.50.12,31=5,5.10−4(F)

- Sai số dụng cụ của phép đo hiệu điện thế: U’ = 0,05V

- Sai số dụng cụ của phép đo cường độ dòng điện: I’ = 0,05A

Suy ra sai số toàn phần của phép đo:

+ hiệu điện thế:  U = ΔU + U’ = 0,13 + 0,05 = 0,18V

+ cường đọ dòng điện: I  = ΔI + I’ = 0,17 + 0,05 = 0,22A

ΔC=CΔII+ΔUU+Δff=5,5.10−40,222,14+0,1812,31+250=0,9.10−4(F)

Vậy biểu thức điện dung là: C = 5,5.10-4 ± 0,9.10-4 (F). Đáp số C

Ví dụ 5: Một tụ điện có số ghi điện dung bị mờ nên một nhóm học sinh đã sử dụng đồng hồ đa năng hiển thị số để làm thí nghiệm đo điện dung của tụ điện. Bảng số liệu thu được như sau:

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 12,35 | 12,05 | 12,45 | 12,25 | 12,45 |
| I(A) | 2,15 | 2,00 | 2,25 | 1,85 | 2,45 |

Biết nguồn điện xoay chiều sử dụng có f = 50±2(Hz), đồng hồ đa năng có cấp chính xác là 0.2%, sử dụng thang đo 20V và 10A. Số  được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Biểu thức điện dung của tụ điện là

A. C = 5,5.10-6 ± 0,8.10-6 (F)		B. C = 5,5.10-4 ± 0,8.10-4 (F)

C. C = 5,5.10-5 ± 0,8.10-5 (F)		D. C = 5,5.10-3 ± 0,8.10-3 (F)

Hướng dẫn giải

Từ bảng số liệu ta tính được các giá trị trung bình và sai số như sau:

| Lần đo | U(V) | I(A) | U(V) | ΔU(V) | ΔU(V) | I(A) | ΔI(V) | ΔI(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,35 | 2,15 | 12,31 | 0,04 | 0,13 | 2,14 | 0,01 | 0,17 |
| 2 | 12,05 | 2,00 |  | 0,26 |  |  | 0,14 |  |
| 3 | 12,45 | 2,25 |  | 0,14 |  |  | 0,11 |  |
| 4 | 12,25 | 1,85 |  | 0,06 |  |  | 0,29 |  |
| 5 | 12,45 | 2,45 |  | 0,14 |  |  | 0,31 |  |

- Giá trị trung bình của điện dung:

C=I2πf.U=2,142π.50.12,31=5,5.10−4(F)

- Sai số dụng cụ của phép đo hiệu điện thế: U’ = 20.0,2% = 0,04V

- Sai số dụng cụ của phép đo cường độ dòng điện: I’ =  10.0,2% = 0,02A

Suy ra sai số toàn phần của phép đo:

+ hiệu điện thế:  U = ΔU + U’ = 0,13 + 0,04 = 0,17V

+ cường đọ dòng điện: I  = ΔI + I’ = 0,17 + 0,02 = 0,19A

ΔC=CΔII+ΔUU+Δff=5,5.10−40,192,14+0,1712,31+250=0,8.10−4(F)

Vậy biểu thức điện dung là: C = 5,5.10-4 ± 0,8.10-4 (F). Đáp số B

Ví dụ 6: Một tụ điện có số ghi điện dung bị mờ nên một nhóm học sinh đã sử dụng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để làm thí nghiệm đo điện dung của tụ điện. Bảng số liệu thu được như sau:

| Lần đo | U(V) | I(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100,5 | 1,00 |
| 2 | 200,5 | 215 |
| 3 | 150,0 | 1,45 |

Biết nguồn điện xoay chiều sử dụng có f = 50 ± 2(Hz), vôn kế và ampe kế có độ chia nhỏ nhất là 0,1V và 0,1A. Số  được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Bỏ qua sai số dụng cụ. Biểu thức điện dung của tụ điện là

A. C = 3,22.10-5 ± 0,20.10-5 (F)		B. 3,22.10-6 ± 0,20.10-6 (F)

C. C = 3,22.10-4 ± 0,20.10-4 (F)		D. 3,22.10-3 ± 0,20.10-3 (F)

Hướng dẫn giải

Từ bảng số liệu ta tính được các giá trị trung bình và sai số như sau:

| Lần đo | U(V) | I(A) | C=I2πfU(F) | C(F) | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100,5 | 1,00 | 3,17.10-5 | 3,22.10-5 | 0,05.10-5 |
| 2 | 200,5 | 2,15 | 3,42.10-5 |  | 0,20.10-5 |
| 3 | 150,0 | 1,45 | 3,08.10-5 |  | 0,12.10-5 |

Số lần đo là 3 lần nên sai số lấy (C)max = 0,20.10-5(F).

Vậy biểu thức của điện dung là:  C = 3,22.10-5 ± 0,20.10-5 (F). Đáp số A

I(.10-2A)

U(.10-2 V)

30

5

10

15

20

25

1

2

3

4

5

6

Ví dụ 7: Một nhóm học sinh dùng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào điện áp đặt vào hai đầu tụ điện. Đường đặc trưng V –A của tụ điện vẽ theo số liệu đo được như hình vẽ. Nếu nhóm học sinh này tính điện dung của tụ điện ở điện áp 0,12V thì giá trị tính được sẽ là

A. ZC = 50,0 ± 8,3()

B. ZC = 45,0 ± 7,5()

C. ZC = 5,00± 0,83()

D. ZC = 4,50 ± 0,75()

Hướng dẫn giải

- Từ đồ thị ta thấy ứng với U = 0,12V thì I = 0,024A. và U = 0,01V, I = 0,002A

⇒ZC=UI=5,00(Ω)

Và ΔZC=ZC(ΔII+ΔUU)=5(0,0020,024+0,010,12)=0,83(Ω)

Vậy điện dung của tụ điện là: ZC = 5,00 ± 0,83(). Đáp số C

Ví dụ 8: Một nhóm học sinh dùng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào điện áp đặt vào hai đầu tụ điện. Đường đặc trưng V-A của tụ điện vẽ theo số liệu đo được như hình vẽ ví dụ 7. Nếu nhóm học sinh này tính điện dung của tụ điện theo đồ thị thu được thì giá trị gần đúng là

A. ZC = 4,67 ()

B. ZC = 4,50 ()

C. ZC = 5,00 ()

D. ZC = 4,20 ()

Hướng dẫn giải

- Ta có I=1ZCU nên đường đặc trưng V-A của tụ điện sẽ có dạng đường thẳng với 1ZC là hệ số góc. Dùng thước để xác định hệ số góc hoặc để ý xem đồ thị đi qua điểm đặc biệt nào. Ở ví dụ này ta thấy đồ thị gần đúng đi qua 2 điểm: U = 0,12V, I = 0,024A và U = 0,26V, I = 0,054A.

Suy ra: ZC=0,26−0,120,054−0,024≈4,67(Ω). Đáp án A

V. Một số lưu ý khi làm thí nghiệm

1. Phân loại thí nghiệm

Dựa vào hoạt động của giáo viên và học sinh, có thể phân thí nghiệm (TN) vật lý thành hai loại: TN biểu diễn và TN học sinh. Đối với TN biểu diễn, dựa vào mục đích sử dụng TN, có thể phân các loại như sau:

+ TN mở đầu: là những TN được dùng để đặt vấn đề định hướng bài học. TN đầu đòi hỏi phải hết sức ngắn gọn và cho kết quả ngay.

+ TN nghiên cứu hiện tượng mới: được tiến hành trong khi nghiên cứu bài mới. TN nghiên cứu hiện tượng mới có thể là TN khảo sát hay TN kiểm chứng.

+ TN củng cố: là những TN được dùng để cũng cố bài học. Cũng như TN mở đầu, TN cũng cố cũng phải hết sức ngắn gọn và cho kết quả ngay.

2. Các yêu cầu trong khi tiến hành thí nghiệm

Để có thể phát huy tốt vai trò của TN biểu diễn trong dạy học vật lý, giáo viên cần phải quán triệt các yêu cầu sau đây trong khi tiến hành TN.

Thứ nhất, TN biểu diễn phải gắn liền hữu cơ với bài giảng. TN là một khâu trong tiến trình dạy học, do đó nó phải luôn gắn liền hữu cơ với bài giảng, phải là một yếu tố tất yếu trong tiến trình dạy học. Nếu TN biểu diễn không gắn liền hữu cơ với bài giảng thì không thể phát huy tốt vai trò của nó trong giờ học. Muốn TN gắn liền hữu cơ với bài giảng, trước hết TN phải xuất hiện đúng lúc trong tiến trình dạy học, đồng thời kết quả TN phải được khai thác cho mục đích dạy học một cách hợp lí, lôgic và không gượng ép.

Thứ hai, TN biểu diễn phải ngắn ngọn hợp lí. Do thời gian của một tiết học chỉ 45 phút, trong khi đó TN là một khâu trong tiến trình dạy học, vì vậy nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các khâu khác, tức là ảnh hưởng đến tiến trình dạy học chung. Bởi vậy, phải căn cứ vào từng TN cụ thể để giáo viên quyết định thời lượng cho thích hợp.

Thứ ba, TN biểu diễn phải đủ sức thuyết phục. Trước hết TN biểu diễn phải thành công ngay, có như vậy học sinh mới tin tưởng, TN mới có sức thuyết phục thuyết phục đối với học sinh. Ngoài ra, cần phải chú ý rằng, từ kết quả của TN lập luận đi đến kết luận phải lôgic và tự nhiên, không miễn cưỡng và gượng ép, không bắt học sinh phải công nhận. Cần phải giải thích cho học sinh nguyên nhân khách quan và chủ quan của những sai số trong kết quả TN.

Thứ tư, TN biểu diễn phải đảm bảo cả lớp quan sát được. Phải được bố trí TN để cho cả lớp có thể quan sát được và phải tập trung được chú ý của học sinh vào những chi tiết chính, quan trọng. Muốn vậy, giáo viên cần chú ý từ khâu lựa chọn dụng cụ TN đến việc bố trí sắp xếp dụng cụ sao cho hợp lí. Nếu cần thiết có thể sử dụng các phương tiện kĩ thuật, như: Camera, đèn chiếu, máy chiếu qua đầu, máy vi tính... để hỗ trợ.

Thứ năm, TN biểu diễn phải đảm bảo an toàn. Trong khi tiến hành TN biễu diễn không được để TN gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. TN phải an toàn, tránh gây cho học sinh cảm giác lo sợ mỗi khi tiến hành TN.

3. Kỹ thuật làm thí nghiệm

Để thực hiện những TN một cách có hiệu quả, cần chú ý đến những kĩ thuật biểu diễn TN cơ bản sau:

+ Sắp xếp dụng cụ: Các dụng cụ TN phải được bố trí và sắp xếp sao cho lôi cuốn được sự chú ý của học sinh và đảm bảo cho cả lớp quan sát được. Muốn vậy phải lựa chọn các dụng cụ TN có kích thước đủ lớn và phải sắp xếp những dụng cụ này trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng để chúng không che lấp lẫn nhau. Những dụng cụ quan trọng phải đặt ở vị trí cao nhất, dụng cụ thứ yếu đặt thấp hơn và dụng cụ không cần thiết để học sinh quan sát thì có thể che lấp.

+ Dùng vật chỉ thị: Để tăng cường tính trực quan của các TN ta có thể dùng các vật chỉ thị, chẳng hạn: Dùng màu pha vào nước; dùng khói trong TN truyền thẳng ánh sáng, hoặc trong TN đối lưu của không khí...

+ Dùng các phương tiện hỗ trợ như: Đèn chiếu; Gương phẳng; Video Camera

B - HỆ THỐNG CÂU HỎI

TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA KỸ NĂNG THỰC HÀNH VẬT LÝ 12

I. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng

- Các thao tác khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiện số để đo điện áp một chiều cỡ 12V là:

a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

b. Cho 2 đầu que đo tiếp xúc vào 2 điểm cần đo điện áp: que đen vào điểm có điện thế thấp, que đỏ vào điểm có điện thế cao.

c. Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 20, trong vùng DCV.

d. Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu V

e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự thao tác đúng là

A. c, d, a, b, e, g.			B. d, a, b, c, e, g.

C. d, b, a, c, e, g.			D. a, b, d, c, e, g.

- Các thao tác khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiện số để đo điện áp xoay chiều cỡ 110V là:

a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

b. Cho 2 đầu que đo tiếp xúc vào 2 điểm cần đo điện áp.

c. Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.

d. Cắm 2 đầu nối của 2 que đo vào đầu COM và V

e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự thao tác đúng là

A. c, d, a, b, e, g.			B. d, a, b, c, e, g.

C. d, b, a, c, e, g.			D. a, b, d, c, e, g.

- Các thao tác khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiện số để đo cường độ dòng điện một chiều cỡ 10mA là:

a. Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 20, trong vùng ACA.

b. Cắm 2 đầu nối của 2 que đo vào đầu COM và 20A

c. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

d. Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.

e. Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực dương  (+) và que đo màu đen về phía cực âm (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm.

f. Bật điện cho mạch thí nghiệm.

g. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của dòng điện

h. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thao tác nào thực hiện chưa chính xác ?

A. b và e		B. a và e

C. a và b		D. a, d và f

- Các thao tác khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiện số để đo cường độ dòng điện xoay chiều cỡ 5A là:

a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

b. Cắm 2 đầu nối của 2 que đo vào đầu COM và 20A

c. Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 20, trong vùng ACA.

d. Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.

e. Kết nối 2 que đo của đồng hồ về phía 2 điểm cần đo dòng điện của mạch thí nghiệm (mắc nối tiếp).

f. Bật điện cho mạch thí nghiệm.

g. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của dòng điện

h. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự thao tác đúng là

A. c, b, a, d, e, f, g, h.		B. a, b, c, d, e, f, g, h.

C. d, b, a, c, f, e, g, h.		D. d, a, c, b, f, e, g, h

- Các thao tác khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiện số để đo điện trở  có giá trị 150 là:

a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

b. Cắm 2 đầu nối của 2 que đo vào đầu COM và V/Ω.

c. Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng .

d. Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.

e. Kết nối 2 que đo của đồng hồ vào 2 đầu điện trở.

g. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện trở.

h. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự thao tác đúng là

A. c, b, a, d, e, g, h.		B. a, b, c, d, e, g, h.

C. d, b, a, c, e, g, h.		D. d, a, c, b, e, g, h

- Khi dùng đồng hồ vạn năng để đo dòng điện một chiều nếu đặt đồng hồ ở thang đo 25mA, kim chỉ ở vị trí như hình vẽ. Coi đồng hồ đo là chính xác. Giá trị của dòng điện đo được là

A. 150±5(mA)	B. 14±5(mA)

C. 15,00±0,25(mA)	D. 6,0±0,5(mA)

- Khi dùng đồng hồ vạn năng để đo điện áp xoay chiều nếu đặt đồng hồ ở thang đo 250V, kim chỉ ở vị trí như hình vẽ. Coi đồng hồ đo là chính xác. Giá trị của điện áp đo được là

A. 10,0±2,5(V)	B. 7,0±2,5(V)

C. 35,0±2,5(V)	D. 175,0±2,5(V)

- Giá trị hiển thị trên các đồng hồ đo hiệu điện thế, cường dộ dòng điện xoay chiều là giá trị

A. cực đại		B. ở thời điểm đo		C. hiệu dụng		D. tức thời

- Khi dùng đồng hồ vạn năng để đo dòng điện xoay chiều nếu đặt đồng hồ ở thang đo dòng điện một chiều thì đồng hồ sẽ

A. báo kết quả đúng.			B. báo kết quả sai.

C. bị hỏng					D. không báo kết quả.

- Khi dùng đồng hồ vạn năng để đo dòng điện một chiều nếu đặt đồng hồ ở thang đo điện áp xoay chiều thì đồng hồ sẽ

A. báo kết quả đúng.			B. báo kết quả sai.

C. bị hỏng					D. không báo kết quả.

- Khi dùng đồng hồ vạn năng để đo dòng điện một chiều nếu đặt đồng hồ ở thang đo điện áp một chiều thì đồng hồ sẽ

A. báo kết quả đúng.			B. báo kết quả sai.

C. bị hỏng					D. không báo kết quả.

- Chọn kết luận sai: Các nguyên nhân dẫn tới sai số (hoặc không có kết quả) khi dùng đồng hồ vạn năng chỉ thi kim để đo điện trở là

A. que đo và chân điện trở tiếp xúc không tốt hoặc chưa điều chỉnh không tĩnh.

B.  người đo tay tiếp xúc đồng thời vào cả 2 que đo.

C. để đồng hồ ở thang đo điện áp hoặc đo cường độ dòng điện.

D.  để đồng hồ ở thang đo điện trở mà khi đo độ lệch của kim ở khoảng ½  thang đo

- Chọn kết luận sai khi nói về các quy định chung khi sử dụng đồng hồ vạn năng:

A. Đặt đồng hồ đúng phương qui định (thẳng đứng, nằm ngang hay xiên góc)

B. Cắm que đo đúng vị trí: mầu đen vào COM, màu đỏ vào +.

C. Khi chưa biết giá trị của đại lượng cần đo phải để đồng hồ ở thang nhỏ nhất.

D. Khi không sử dụng đồng hồ, đặt chuyển mạch về vị trí OFF hoặc thang đo điện áp xoay chiều lớn nhất

- Khi dùng đồng hồ vạn năng kim chỉ thị để đo điện áp. Biết kim đồng hồ chỉ ở vạch số 50 trên cung chia độ, đồng hồ để ở thang đo 2,5V, giá trị lớn nhất của cung chia độ là 250. Giá trị của điện áp cần đo (không tính đến sai số) là

A. 0,5V		B. 50mV			C. 5V			D. 0,5mV

- Khi dùng đồng hồ vạn năng kim chỉ thị để đo cường độ dòng điện. Biết kim đồng hồ chỉ ở vạch số 75 trên cung chia độ, đồng hồ để ở thang đo 25mA, giá trị lớn nhất của cung chia độ là 250. Giá trị của cường độ dòng điện cần đo (không tính đến sai số) là

A. 7,5mA		B. 0,75mA			C. 75A			D. 0,75A

II. Câu hỏi trắc nghiệm về các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm khảo sát vật lý 12

- Chọn phương án sai: Không được làm thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch lớn vì khi đó

A. lực cản của không khí tác dụng lên vật nặng sẽ lớn.

B. lực kéo về không gần đúng tỉ lệ với li độ góc của con lắc đơn.

C. tốc độ qua VTCB lớn có thể làm đứt dây treo.

D. con lắc đơn sẽ không dao động tuần hoàn.

- Trong thí nghiệm với con lắc đơn khi thay quả nặng 50g bằng quả nặng 20g thì

A. chu kỳ của con lắc tăng lên rõ rệt.		B. chu kỳ của con lắc giảm đi rõ rệt.

C. tần số của con lắc giảm đi nhiều.		D. tần số của con lắc hầu như không đổi.

- Một nhóm học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn có chiều dài l1 = 50cm, l2 = 80cm, l3 = 100cm, l4 = 120cm. Cho rằng sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên của các lần thí nghiệm là như nhau. Giá trị gia tốc trọng trường đo được kém chính xác nhất ứng với con lắc đơn có chiều dài là

A. l1			B. l2			C. l3			D. l4

- Trong thí nghiệm với con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trường g

A. chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo thẳng đứng.

B. không ảnh hưởng tới chu kì dao động của cả con lắc lò xo thẳng đứng và con lắc lò xo nằm ngang.

C. chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo nằm ngang.

D. không ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc đơn.

- Hãy chỉ ra kết luận sai: Trong phương án dùng vôn kế và ampe kế xoay chiều để khảo sát định lượng mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì có thể xảy ra khả năng

A. điện áp trên mỗi dụng cụ nhỏ hơn điện áp nguồn.

B. điện áp trên mỗi dụng cụ lớn hơn điện áp nguồn.

C. cường độ dòng điện luôn lệch pha với điện áp nguồn.

D. cường độ dòng điện cùng pha với điện áp nguồn.

- Trong phương án dùng vôn kế và ampe kế xoay chiều để khảo sát định lượng mạch có R, L, C mắc nối tiếp, nếu ampe kế không phải là lí tưởng thì sẽ gây ra sai lệch cho

A. trị số của L.		B. trị số của R.

C. trị số của C.		D. cả ba trị số R, L, C.

- Trong thí nghiệm về giao thoa sóng dừng trên sợi dây có sử dụng máy phát dao động âm tần. Thao tác điều chỉnh tần số của máy phát dao động âm tần nhằm mục đích:

A. tạo ra được sóng dừng trên sợi dây.

B. để sóng tới và sóng phản xạ có cùng tần số.

C. để sóng tới và sóng phản xạ là hai sóng kết hợp.

D. để dễ dàng quan sát hình ảnh sóng dừng.

- Chọn phương án đúng: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng dừng trên sợi dây có sử dụng máy phát dao động âm tần. Để tăng biên độ của bụng sóng lên 4 lần thì cần điều chỉnh thông số nào:

A. điều chỉnh để tần số tăng lên 4 lần.

B. điều chỉnh để biên độ sóng tới tăng lên 4 lần.

C. điều chỉnh để biên độ sóng tới tăng lên 2 lần.

D. điều chỉnh để chiều dài sợi dây tăng lên 4 lần.

- Trong thí nghiệm để xác định tốc độ truyền âm ở SGK vật lý lớp 12: Thao tác đo chiều dài của cột không khí trong ống được tiến hành:

A. khi nghe thấy âm to nhất.		B. khi nghe thấy âm nhỏ nhất.

C. khi không nghe thấy âm.		D. ở thời điểm bất kỳ.

- Trong thí nghiệm để xác định tốc độ truyền âm ở SGK vật lý lớp 12: Thao tác đo chiều dài của cột không khí trong ống được tiến hành khi nghe thấy âm to nhất mà không phải khi không nghe thấy âm là vì

A. Đo chiều dài cột không khi nghe thấy âm to nhất dễ dàng hơn nhiều khi không nghe thấy âm.

B. Đo chiều dài cột không khi nghe thấy âm to cho kết quả chính xác hơn khi không nghe thấy âm.

C. Đầu ống gần âm thoa là đầu hở nên khi có cộng hưởng âm thì âm nghe được sẽ to nhất.

D. Đầu ống có gắn pittông sử dụng trong thí nghiệm là đầu kín nên khi có cộng hưởng âm thì âm nghe được sẽ to nhất.

- Một nhóm học sinh tiến hành đo bước sóng ánh sáng đỏ bằng thí nghiệm giao thoa khe I-âng. Nhóm dự định sẽ thay đổi khoảng cách D từ hai khe đến màn chắn và dự đoán sự thay đổi của hệ vân trước khi tiến hành thí nghiệm kiểm tra. Dự đoán nào sau đây của nhóm là đúng

A. Khoảng vân sẽ tăng lên			B. Khoảng vân sẽ giảm xuống

C. Khoảng vân sẽ không đổi		D. Vân giao thoa sẽ biến mất

- Một nhóm học sinh tiến hành đo bước sóng ánh sáng đỏ bằng thí nghiệm giao thoa khe I-âng. Nhóm dự định sẽ chỉ chắn 1 khe bằng kính lọc sắc đỏ, khe còn lại sẽ chắn bằng khính lọc sắc lục và dự đoán sự thay đổi của hệ vân trước khi tiến hành thí nghiệm kiểm tra. Dự đoán nào sau đây của nhóm là đúng

A Vân sáng sẽ có màu vàng		B. Vân giao thoa sẽ biến mất

C. Khoảng vân sẽ không đổi		D. Khoảng vân sẽ giảm xuống

III. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng xử lý sô liệu trong thực hành

- Dùng một vôn kế hiện số có cấp chính xác là 1.0% rdg (kí hiệu quốc tế cho dụng cụ đo hiện số) để đo một điện áp, giá trị điện áp hiển thị trên mặt đồng hồ là ổn định (con số cuối cùng bên phải không bị thay đổi): U = 218 V. Giá trị điện áp cần đo là

A. U = 21,80 ± 2,18 (V)			B. U = 218,0 ± 1,0 (V)

C. U = 218,0 ± 2,2 (V)			D. U = 218,0 ± 1,8 (V)

- Dùng một vôn kế hiện số có cấp chính xác là 1.0% rdg để đo một điện áp, khi đọc giá trị hiển thị của điện áp bằng đồng hồ nêu trên, con số cuối cùng không ổn định (nhảy số): 215 V, 216 V, 217 V, 218 V, 219 V (số hàng đơn vị không ổn định). Giá trị điện áp cần đo là

A. U = 217,0 ± 4,2 (V)				B. U = 217,0 ± 4,0 (V)

C. U = 21,70 ± 4,18 (V)				D. U = 217,0 ± 2,8 (V)

- Một nhóm học sinh đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn. Kết quả đo chiều dài dây treo là l = 500 ± 1(mm) và chu kỳ con lắc là T = 1,43 ± 0,05(s). Số  được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Biểu thức gia tốc trọng trường là

A. g = 9,65 ± 0,69(m/s2)			B. g = 9,78 ± 0,10(m/s2)

C. g = 9,81 ± 0,11(m/s2)			D. g = 9,78 ± 0,71(m/s2)

- Bố trí một bộ thí nghiệm dùng con lắc đơn để xác định gia tốc trọng trường. Các số liệu đo được như sau:

| Lần đo | Chiều dài dây treo (mm) | Chu kỳ dao động (s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1200 | 2,22 |
| 2 | 900 | 1,92 |
| 3 | 1300 | 2,33 |

Số  được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Biểu thức gia tốc trọng trường là

A. g = 9,57 ± 0,12(m/s2)			B. g = 9,5 ± 0,08(m/s2)

C. g = 9,88 ± 0,06(m/s2)			D. g = 9,78 ± 0,12(m/s2)

- Một cuộn cảm thuần có số ghi độ tự cảm bị mờ nên một nhóm học sinh đã sử dụng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để làm thí nghiệm đo độ tự cảm. Bảng số liệu thu được như sau:

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 24,25 | 23,80 | 23,50 | 24,15 | 23,60 |
| I(A) | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,25 |

Biết nguồn điện xoay chiều sử dụng có f = 50 ± 2(Hz), vôn kế và ampe kế có độ chia nhỏ nhất là 0,1V và 0,1A. Số  được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Bỏ qua sai số dụng cụ. Biểu thức độ tự cảm là

A.  L = 0,23 ± 0,06 (H)				B.  L = 3,20 ± 0,60 (H)

C.  L = 2,30 ± 0,20 (H)				D.  L = 0,32 ± 0,06 (H)

- Một cuộn cảm thuần có số ghi độ tự cảm bị mờ nên một nhóm học sinh đã sử dụng vôn kế và ampe kế hiển thị kim để làm thí nghiệm đo độ tự cảm. Bảng số liệu thu được như sau:

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 100,5 | 220,5 | 180,5 | 120,0 |
| I(A) | 1,15 | 2,30 | 1,95 | 1,21 |

Biết nguồn điện xoay chiều sử dụng có f = 50 ± 2(Hz). Số  được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Biểu thức độ tự cảm là

A.  L = 0,30 ± 0,02 (H).				B.  L = 3,00 ± 0,60 (H).

C.  L = 2,30 ± 0,20 (H).				D.  L = 0,32 ± 0,06 (H).

- Một nhóm học sinh làm thí nghiệm về sóng dừng trên dây để xác định tốc độ truyền sóng, thu được kết quả như sau

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số bụng | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Chiều dài dây(mm) | 100 | 68 | 48 | 77 | 97 |

Biết tần số của cần rung là f = 100Hz. Biểu thức tốc độ truyền sóng trên dây là

A. v = 48,63 ± 1,63 (m/s).			B. v = 50,00 ± 1,37 (m/s).

C. v = 45,33 ± 3,30 (m/s).			D. v = 48,50 ± 0,13 (m/s).

- Một nhóm học sinh thực hành xác định tốc độ truyền âm trong không khí, thu được kết quả chiều dài cột không khí ứng với 5 lần đo như sau:

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khi có cộng hưởng âm lần đầu l(mm) | 190 | 220 | 160 | 200 | 170 |
| Khi có cộng hưởng âm lần hai l(mm) | 550 | 560 | 520 | 550 | 520 |

Biết tần số của máy phát âm tần là f = 440  10 (Hz). Bỏ qua sai số hệ thống. Biểu thức của tốc độ truyền âm là

A. v = 309,76  37,31 (m/s)			B. v = 330,00  37,31 (m/s)

C. v = 329,55  15,25 (m/s)			D. v = 333,33  15,25 (m/s)

- (ĐH -2015) Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp   u = U0cost (U0 không đổi,  = 314 rad/s) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết ; trong đó, điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là

A. 1,95.10-3 F.	B. 5,20.10-6 F.	C. 5,20.10-3 F		D. 1,95.10-6 F.

PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

Qua thực tế giảng dạy tại lớp 12A6 tôi thu được kết quả như sau:

- Trong các giờ thực hành có sử dụng đồng hồ vạn năng, học sinh sử dụng đồng hồ rất thành thạo, đồng thời kỹ năng làm thực hành nói chung được cải thiện rõ rệt so với trước khi sáng kiến được đưa vào giảng dạy.

- Kỹ thuật xử lý số liệu, vận dụng lý thuyết được học vào thực tiễn của học sinh cũng được cải thiện đáng kể thông qua kết quả các bài báo cáo thực hành. Nội dung các bài báo cáo thực hành yêu cầu thực hiện theo 5 bước sau:

+ Bước 1: Tìm hiểu mục đích thí nghiệm.

+ Bước 2: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

+ Bước 3: Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm.

+ Bước 4: Xử lý kết quả thí nghiệm.

+ Bước 5: Nhận xét kết quả và trả lời một số câu hỏi, bài tập liên quan đến thí nghiệm.

II. Kết luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng dụng cụ vật lý, đặc biệt là đồng hồ vạn năng, kỹ năng xử lý số liệu, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm thí nghiệm vật lý một cách khoa học, hiệu quả và an toàn. Đồng thời góp phần giúp học sinh giải quyết tốt các tình huống thực tiễn liên quan đến các thí nghiệm vật lý 12, đáp ứng yêu cầu vận dụng lý thuyết vào thực tiễn mà kỳ thi THPT Quốc gia yêu cầu .

III. Kiến nghị

Hiện tại kết quả nghiên cứu của đề tài mới chỉ được áp dụng thử nghiệm tại lớp 12A6 trường THPT Yên Lạc. Tôi mong rằng trong thời gian tới, đề tài nghiên cứu của tôi sẽ được áp dụng rộng rãi không chỉ ở trường THPT Yên Lạc mà ở khắp các trường THPT trong toàn tỉnh. Việc này sẽ giúp cho học sinh có kỹ năng thực hành, cũng như vận dụng lý thuyết vào thực tiễn tốt hơn, góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh. Đồng thời thông qua việc giảng dạy cho học sinh, tôi rất mong được các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến, để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phụ lục: ĐÁP SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | A | A | C | A | A | C | D | C | D | B | C | D |
| Câu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Đáp án | C | A | A | B | D | A | B | C | B | A | B | A |
| Câu | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Đáp án | C | A | B | C | A | A | A | D | A | A | A | D |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thế Khôi, Vũ Thanh Khiết – Sách giáo khoa Vật lý 12 Nâng cao – NXB Giáo dục, 2010.

[2] Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi – Bài tập Vật lý 12 Nâng cao – NXB Giáo dục, 2011.

[3] Lương Duyên Bình, Vũ Quang – Sách giáo khoa Vật lý 12 chuẩn – NXB Giáo dục, 2007.

[4] Nguyễn Thế Khôi, Phạm Quý Tư – Sách giáo khoa Vật lý 10 Nâng cao – NXB Giáo dục, 2008.

[5] Lương Duyên Bình, Vũ Quang – Sách giáo khoa Vật lý 10 chuẩn – NXB Giáo dục, 2007.

[6] Hoàng Cao Tân – Giới thiệu đề thi tuyển sinh đại học và cao đẳng môn Vật lý – NXB Hà Nội

[7] Phạm Đức Cường – Bộ đề luyện thi thử Đại học môn Vật lý – NXB Đại học Sư phạm